## Лист1
Утвержден Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области
от "21" декабря 2022 г. №20/5
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов (юридических лиц и имущества), муниципальной собственности ,
движимого имущества - сети наружного освещения, предлагаемого к передаче безвозмездно из собственности ООО «Компания «Премьер-Инвест» в собственность городского округа Электрогорск Московской области
| № п/п | Наименование |  | Тип. Марка | Изготовитель | Ед. измерения | Количество
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. Электрощиты
| 1.1. | Пункт питания наружного освещения, In =160A. 1700x1100x320. Ip54. |  | ППНО | Промтехрейд | шт. | 1
| 1.1.1. | Счетчик трехфазный, Uном=3*220/380, In=5(7,5)А |  | Мартица 73 | ООО "Фирма Инкотекс" | шт. | 1
| 1.1.2. | Транформатор, Uном=660В, 100/5А |  | Т-0,66 | ОТ-15 | шт. | 3
| 1.1.3. | Плавкая вставка, Uном=380В, In=100А |  | ПН2-250-100А | ООО "ЛПО Электроаппарат | шт. | 6
2. Осветительное оборудование
| 2.1. | Опора НО |  | СВ110-5 |  | шт. | 15
| 2.2. | Кронштейн светильника |  | КО 2х2/0,19 |  | шт. | 15
| 2.3. | Светильник консольный |  | ЖКУ40-100-001 | ТД "Светотехника" | шт. | 15
| 2.4. | Лампы натриевые, 100Вт |  | ДНаТ-100 | Россия | шт. | 15
3. Кабели и провода
| 3.1. | Провод самонесущий, изолированный, 3х16+10 кв.мм |  | СИП 2А | ОАО "Электрокабель" | м | 360
| 3.2. | Кабель с алюминивыми жилами, 4х16 кв.мм |  | АВВГ | ОАО "Электрокабель" | м | 35
| 3.3. | Кабель с алюминивыми жилами, 4х10 кв.мм |  | АВВГнгLS | ОАО "Электрокабель" | м | 7
| 3.4. | Кабель с алюминивыми жилами, 4 кв.мм |  | АПВ | ОАО "Электрокабель" | м | 200
4. Трубы
| 4.1. | Труба гофрированная, dy 25 |  | ПВХ |  | м | 130
| 4.2. | Труба гофрированная, dy 50 |  | ПВХ |  | м | 7
| 4.3. | Круг В6 |  | Гост 2590-88 |  | м | 41